# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Діагностичний моноклональний реагент анти-А; 2. Діагностичний моноклональний реагент анти-В; 3. Діагностичний моноклональний реагент анти-АВ; 4. Діагностичний моноклональний реагент анти-C; 5. Діагностичний моноклональний реагент анти-c; 6. Діагностичний моноклональний реагент анти-E; 7. Діагностичний моноклональний реагент анти-e; 8. Діагностичний моноклональний реагент анти-D/DVI IgM/IgG, флакон 10 мл; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діагностичний моноклональний реагент анти-А | шт | 165 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 2 | Діагностичний моноклональний реагент анти-В | шт | 165 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 3 | Діагностичний моноклональний реагент анти-АВ | шт | 60 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 4 | Діагностичний моноклональний реагент анти-C | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 5 | Діагностичний моноклональний реагент анти-c | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 6 | Діагностичний моноклональний реагент анти-E | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 7 | Діагностичний моноклональний реагент анти-e | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 8 | Діагностичний моноклональний реагент анти-D/DVI IgM/IgG, флакон 10 мл | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

для імуногематологічних досліджень

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  ДНП «НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України» на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги, повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 
30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки.

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 85 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. Реагенти повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція.

5. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 62 733,10 грн (шістдесят дві тисячі сімсот тридцять три гривнi 10 копійок) з ПДВ;