# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Калібрувальний набір N-ацетил-в-D-глюкозамінідази (NAG), ліофілізований, 1*2мл; 2. Набір контрольних зразків N-ацетил-в-D-глюкозамінідази (NAG), ліофілізований, 2*2мл; 3. Набір реагентів для визначення N-ацетил-в-D-глюкозамінідази (NAG), 540 тестів, R1:75мл., R2:15мл., R3:30мл.; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калібрувальний набір N-ацетил-в-D-глюкозамінідази (NAG), ліофілізований, 1*2мл | уп. | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53133 - Калібрувальний набір N-ацетил-в-D-глюкозамінідази (NAG), ліофілізований, 1*2мл |
| 2 | Набір контрольних зразків N-ацетил-в-D-глюкозамінідази (NAG), ліофілізований, 2*2мл | уп. | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53134 - Набір контрольних зразків N-ацетил-в-D-глюкозамінідази (NAG), ліофілізований, 2*2мл |
| 3 | Набір реагентів для визначення N-ацетил-в-D-глюкозамінідази (NAG), 540 тестів, R1:75мл., R2:15мл., R3:30мл. | уп. | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53135 - Набір реагентів для визначення N-ацетил-в-D-глюкозамінідази (NAG), 540 тестів, R1:75мл., R2:15мл., R3:30мл. |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

для визначення N-ацетил-β-D-глюкозамінідази (NAG)

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги:

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

4. Поставлятись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

5. Поставлятись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

6. Закупатись та поставлятись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

7. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

8. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

7. Тест-система для визначення NAG має бути призначена для використання в медичній практиці.

Спеціальні:

- Реагенти, контрольний матеріал та калібратори повинні бути адаптованими для використання на автоматичному аналізаторі Сobas 6000 та мати відповідне підтвердження від фірми-виробника.

- Референтні значення мають бути визначені виробником в матеріалах до тест-системи.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 65 447,41 грн (шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок сім гривень 41 копійка) з ПДВ;