# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. C-реактивний білок (CРБ), з контролем (150 тестів); 2. Ревматоїдний фактор (RF), з контролем (150 тестів); 3. Антистрептолізин O (ASO), з контролем (150 тестів); або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-реактивний білок (CРБ), з контролем (150 тестів) | уп. | 41 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63234 C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз |
| 2 | Ревматоїдний фактор (RF), з контролем (150 тестів) | уп. | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55112 Ревматоїдний чинник IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації |
| 3 | Антистрептолізин O (ASO), з контролем (150 тестів) | уп. | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 51746 Бета-гемолітичний стрептокок групи А, антитіла до стрептолізину O IVD (діагностика in vitro), реагент |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю латексних систем

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

4. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

5. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

6. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

7. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

8. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

Спеціальні:

- Кількість досліджень з одного набору реагентів не менше 150 при проведенні дослідження макрометодом (50 мкл реагенту на 1 дослідження).

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 128 280,16 грн (сто двадцять вісім тисяч двісті вісімдесят гривень 16 копійок) з ПДВ;