# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Агар-агар, 500 г/уп; 2. Поживний агар 500 г/уп; 3. Поживний бульйон 500 г/уп; 4. Основа колумбійського кров'яного агару,500   г/уп; 5. Основа шоколадного агару 500 г/уп; 6. Селенітовий бульйон, 500 г/уп; 7. Агар Ендо, 500 г/уп; 8. Агар шигела-сальмонела 500 г/уп; 9. Ксилозо-лізин дезоксіхолатний агар, 500 г/уп; 10. Хромагар для визначення та підрахунку уропатогенних  мікроорганізмів  500 г/уп; 11. Середовище (агар) Мюлера-Хінтона сухе для визначення чутливості до антимікотиків 500 г/уп; 12. Трьох-цукровий залізовмісний агар/середовище Олькеницького, 500 г/уп; 13. Бульйон для біфідумбактерій, 500 г/уп; 14. Лактобакагар/МРСагар, 500 г/уп; 15. Ентерококагар, 100 г/уп;; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агар-агар, 500 г/уп | шт | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58643 Агар для мікробіоти живильне середовище ІВД |
| 2 | Поживний агар 500 г/уп | шт | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58649 Поживний агар живильне середовище ІВД |
| 3 | Поживний бульйон 500 г/уп | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58650 Поживний бульйон живильне середовище ІВ |
| 4 | Основа колумбійського кров'яного агару,500 г/уп | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58583 Поживний агар живильне середовище ІВД |
| 5 | Основа шоколадного агару 500 г/уп | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59840 Шоколадний агар базовий живильне середовище ІВД |
| 6 | Селенітовий бульйон, 500 г/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58665- Бульйон з селеніту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД |
| 7 | Агар Ендо, 500 г/уп | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61627 Агар для Enterobacteriaceae живильне середовище ІВД |
| 8 | Агар шигела-сальмонела 500 г/уп | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58662 Агар для Salmonella/Shigella spp живильне середовище ІВД |
| 9 | Ксилозо-лізин дезоксіхолатний агар, 500 г/уп | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58701 Ксилоза-лізин дезоксіхолатна агарові для виділення патогенних ентеробктерій , живильне середовище ІВД |
| 10 | Хромагар для визначення та підрахунку уропатогенних мікроорганізмів 500 г/уп | шт | 28 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58695 Агар для урогенитальной анаеробної мікрофлори живильне середовище ІВД |
| 11 | Середовище (агар) Мюлера-Хінтона сухе для визначення чутливості до антимікотиків 500 г/уп | шт | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58639 Агар Мюлера-Хінтона для дослідження антимікробної чутливості живильне середовище ІВД |
| 12 | Трьох-цукровий залізовмісний агар/середовище Олькеницького, 500 г/уп | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58690 Трьохцукровий залозистий агар для диференціації Enterobacteriacae ІВД |
| 13 | Бульйон для біфідумбактерій, 500 г/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58536- Бульйон для анаеробних мікроорганізмів живильне середовище ІВД |
| 14 | Лактобакагар/МРСагар, 500 г/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 62080 Агар для Lactobacillus spp живильне середовище ІВД |
| 15 | Ентерококагар, 100 г/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58546 Агар із жовч-ескуліом/ азидом для Enterococcus spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro) |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю поживних середовищ для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП НДСЛ "Охматдит" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

- Відповідати вимогам Технічного регламенту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  № 754 від 02.10.2013р. щодо медичних виробів для діагностики in vitro, що підтверджується Декларацією про відповідність продукції або іншим документом, якщо таке передбачено технічним регламентом.

- Супроводжуватись сертифікатом якості та/або аналізу виробника, та/або міжнародними сертифікатами ISO 9001 та ISO 13485 щодо дотримання вимог з контролю якості, та/ або іншими сертифікатами, що застосовуються до певного виду продукції.

- Мати зазначену на упаковці дату закінчення терміну придатності та інше маркування, яке відповідає вимогам ДСТУ ISO EN 980:2007.

- Поставлятись транспортом Постачальника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Строк поставки Товару не пізніше 5 календарних днів з моменту отримання замовлення  від Замовника Товару.

- Вся продукція повинна мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів:

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження,  визначеної інструкцією.

- Реагенти  повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською мовою.

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.

- При наявності реагентів невідповідної якості Постачальник  повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- У випадку незадовільних результатів, отриманих та підтверджених Покупцем в процедурі верифікації реагентів, Постачальник повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження, визначеної інструкцією.

- Реактиви повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.

- Сухі поживні середовища мають бути представленими сухим препаратом у вигляді гомогенного сипучого порошку, поставлятись у пластиковому контейнері розфасовкою по 500 г або 100 г та мати неушкоджену упаковку.

- Хромогенне середовище для уропатогенних бактерій повинно забезпечувати одночасне виділення та диференціацію  мікроорганізмів шляхом визначення специфічної ферментативної активності за рахунок відповідного специфічного забарвлення колоній у грамнегативних та грампозитивних бактерій.

- Всі поживні середовища повинні бути попередньо протестовані культурами з колекції АТСС на ростові та/або диференційні властивості.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 518 435,40 грн (п'ятсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять п'ять гривень 40 копійок) з ПДВ;