# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Тест-система для визначення галактоманнанового антигену Aspergillus PLATELIA; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент Vitek MS CHCA | паков | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

для проведення лабораторних досліджень

для Українського Референс - центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

- Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

- Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

- Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

- Закупатись та постачатись, як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

- Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

- Гарантійний лист повинен включати номер процедури закупівлі в системі електронних закупівель, а також назву предмета закупівлі та назву замовника.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

- Реагенти повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- Реагенти повинні бути готовими до використання та не вимагати додаткового розведення (крім миючого розчину).

- При наявності браку реагентів або витратного матеріалу, Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

- Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Спеціальні :

Вимоги до ІФА тест-систем:

- чутливість та специфічність не менше 95,0 %;

- можливість проведення поодиноких досліджень;

- об’єм кожного з реагентів, що входять до складу набору реагентів повинен бути достатнім для проведення не менше 5 постановок;

- кількість контролів, калібраторів та стандартів повинна відповідати кількості, заявленій в інструкції до набору реагентів;

- результати кількісного визначення мають вимірюватись з використанням референтної довжини хвилі та видаватись    в офіційних одиницях вимірювання.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 393 983,20 грн (триста дев'яносто три тисячі дев'ятсот вісімдесят три гривнi 20 копійок) з ПДВ;