# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до аналізатору Plasma Low Hb для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Мікрокювети Плазма/Низький гемоглобін HemoCue 4х25 шт. флакон; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мікрокювети Плазма/Низький гемоглобін HemoCue 4х25 шт. флакон | пак | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55873 Загальний гемоглобін IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю витратних матеріалів

до аналізатору Plasma Low Hb для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» на 2026 рік

Загальні вимоги :

Товар, запропонований Учасником повинен:

1. Бути дозволений до застосування на території України.

2. Відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі та всіх інших вимог Тендерної Документації.

3. Бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

4. Мати інструкцію виробника з використання, українською мовою, затверджену належним чином. Надати завірену копію інструкції по використанню.

5. Мати сертифікат якості (паспорт) виробника. Надати завірені належним чином копії сертифікату (паспорту) якості.

6. Постачатися з обов’язковим забезпеченням дотримання температурних умов, що зазначені виробником для зберігання та транспортування.

7. Постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам.

8. Надати гарантійний лист учасника складений у довільній формі, яким підтверджується, що запропонований товар відповідають вимогам із захисту довкілля.

9. Підлягати обов’язковій заміні товару, що не відповідає вимогам щодо якості.

.

Спеціальні вимоги:

1. Система HemoCue Plasma/Low Hb використовується для кількісного визначення низьких рівнів гемоглобіну у зразках плазми та сироватки крові, водних розчинах, законсервованих еритроцитах та еритроцитах, що зберігаються, з використанням спеціально розробленого фотометра HemoCue Plasma/Low Hb Photometer та спеціально розроблених мікрокювет HemoCue Plasma/Low Hb Microcuvettes. Мікрокювети HemoCue Plasma/Low Hb Microcuvettes призначені для використання тільки в діагностиці in vitro. Фотометр HemoCue Plasma/Low Hb Photometer слід використовувати лише з мікрокюветами HemoCuePlasma/Low Hb Microcuvettes.

2. Мікрокювети вироблено з полістирольної пластмаси. Реагенти; < 3 000 μg/g мікрокювети дезоксихолату натрію, < 1 500 μg/g мікрокювети азиду натрію, < 1 650 μg/g мікрокювети нітриту натрію, < 700 μg/g мікрокювети нереактивних інгредієнтів.

3. Стабільність протягом 3 місяців після розкриття упаковки.

4. Лінійність Системи у діапазоні 0,3 – 30,0 g/L (0,03 – 3,00 g/dL, 30 – 3 000 mg/dL, 0,02 – 1,86 mmol/L)

5. Результати вимірювання у діапазоні від 0 до 0,3 g/L (0 – 0,03 g/dL, 0 – 30 mg/dL, 0 – 0,02 mmol/L)

6. Температура зберігання 15-30°С.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 179 400,00 грн (cто сімдесят дев'ять тисяч чотириста гривень 00 копійок) з ПДВ;