# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для лабораторії медичної генетики відділ ДСП: 1. Вода для LC-MS, CARLO ERBA (Електропровідність не більше 1 µS/cm); 2. Orotic acid·H₂O (1,3-¹⁵N₂, 98%); 3. Guanidinoacetic acid [13C2]; 4. Hexafluoracethylacetone; 5. (S)-(+) -2-phenylbutyric acid; 6. Розчин N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane  (T 6381); 7. Натрій хлористий; 8. Метанол для LC-MS, Honeywell (LC230-1); 9. Метанол для хроматографії (ВЕРХ), ізократич., 2,5 л; 10. Гепаран сульфат; 11. Хондроїтин сульфат В натрієва сіль; 12. Буферний розчин pH 4.00; 13. Буферний розчин pH 7.00; 14. Буферний розчин pH 10.00; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода для LC-MS, CARLO ERBA (Електропровідність не більше 1 µS/cm) | шт | 9 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 2 | Orotic acid·H₂O (1,3-¹⁵N₂, 98%) | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 3 | Guanidinoacetic acid [13C2] | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 4 | Hexafluoracethylacetone | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 5 | (S)-(+) -2-phenylbutyric acid | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 6 | Розчин N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane (T 6381) | паков | 15 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 7 | Натрій хлористий | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 8 | Метанол для LC-MS, Honeywell (LC230-1) | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 9 | Метанол для хроматографії (ВЕРХ), ізократич., 2,5 л | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 10 | Гепаран сульфат | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 11 | Хондроїтин сульфат В натрієва сіль | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 12 | Буферний розчин pH 4.00 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 13 | Буферний розчин pH 7.00 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 14 | Буферний розчин pH 10.00 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів для

ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» на 2026

Загальні вимоги

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (у разі наявності)

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її вмісту, зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

- Оригінал Гарантійного листа від Учасника, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією.

Загальні вимоги до реагентів

- Вода для LC-MS, CARLO ERBA (Електропровідність не більше 1 µS/cm): Вода для хроматографії. Призначенння: для РХ/МС. Електропровідність не більше 0,1 µS/cm. Фасування 2,5 л.

- Orotic acid·H₂O (1,3-¹⁵N₂, 98%): Вміст Orotic acid·H₂O (1,3-¹⁵N₂) не менше 98%. Фасування - 0,1 мг.

- Guanidinoacetic acid [13C2]: Тверда речовина від білого до майже білого кольору. Чистота (ВЕРХ) не менше 95 %. Ізотопна чистота не гірше 95%. Фасування - 1 мг.

- Hexafluoracethylacetone: Рідина від безбарвного до світло-жовтого кольору. Чистота (ГХ) не гірше 97,5%. Фасування - 5 г в упаковці

- (S)-(+)-2-phenylbutyric acid: Порошок або тверда речовина або кристали або кристалічний(і) шматок(ки) або шматок(ки) від білого до бежевого кольору. Вміст основної речовини не менше 97,5 %. Фасування - 100 г.

- Розчин N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane  (T 6381): Розчин N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane від безбарвного до світло-жовтого кольору. Фасування - 10 ампул по 1 мл в упаковці.

- Натрій хлористий: Білі або сіруваті кристали. Вміст основної речовини не менше 99,5%.

- Метанол для LC-MS, Honeywell (LC230-1): Прозора, безбарна рідина. Призначенння: для РХ/МС. Вміст основної речовини не менше 99,95 %. Фасування 2,5 л.

- Метанол для хроматографії (ВЕРХ), ізократич., 2,5 л: Метанол для хроматографії ізократичний. Прозора, безбарвна рідина. Вміст основної речовини не менше 99,9 %. Фасування: 2,5 л в упаковці.

- Гепаран сульфат: Білий або майже білий порошок. При розведенні розчин повинен бути безбарвним. Фасування – не менше 5 мг в упаковці.

- Хондроїтин сульфат В натрієва сіль: Білий ліофілізований порошок. Чистота не гірше 90%. Фасування  - не менше 25 мг в упаковці.

- Буферний розчин pH 4.00: Буферний розчин, стандарт для  рН-метра, pH 4.01, об'єм  250 мл/паков.

- Буферний розчин pH 7.00: Буферний розчин, стандарт для  рН-метра, pH 7.00, об'єм  250 мл/паков.

- Буферний розчин pH 10.00: Буферний розчин, стандарт для  рН-метра, pH 10.00, об'єм  250 мл/паков.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 463 955,00 грн (чотириста шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок) з ПДВ;