# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Диски з тікарцилін та клавуланатом 75/10мкг, 5×50 дисків; 2. Диски з темоцилліном 30 мкг, 5×50 дисків; 3. Диски з тігецикліном 15 мкг, 5×50 дисків; 4. Диски з цефепімом 30 мкг, 5×50 дисків; 5. Диски з цефепімом та клавуланатом 30/10 мкг, 5×50 дисків; 6. Диски з цефідероколом 30 мкг, 5×50 дисків; 7. Диски з цефокситіном 30 мкг, 5×50 дисків; 8. Диски з цефокситіном та клоксациліном 30/200 мкг, 5×50 дисків; 9. Диски з цефотаксимом 5 мкг, 5×50 дисків; 10. Диски з цефотаксимом та клавуланатом 30/10 мкг, 5×50 дисків; 11. Диски з цефтріаксоном 30 мкг, 5×50 дисків; 12. Диски з цефтазідімом 10 мкг, 5×50 дисків; 13. Диски з цефтазідімом та клавуланова кислота 40мкг, 5×50 дисків; 14. Диски з цефтазідімом та клоксациліном 10/200 мкг, 5×50 дисків; 15. Диски з цефтазідімом та авібактамом 10/4мкг, 5×50 дисків; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диски з тікарцилін та клавуланатом 75/10мкг, 5×50 дисків | шт | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59206 Тікарцилін/клавуланова кислота диски для тестування на чутливість IVD |
| 2 | Диски з темоцилліном 30 мкг, 5×50 дисків | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59203 темоцилін, диски для тестування на чутливость IVD |
| 3 | Диски з тігецикліном 15 мкг, 5×50 дисків | шт | 9 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59207 Тігеціклін диски для тестування на чутливість ІВД |
| 4 | Диски з цефепімом 30 мкг, 5×50 дисків | шт | 26 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42520 Цефепім диски для тестування на чутливість IVD |
| 5 | Диски з цефепімом та клавуланатом 30/10 мкг, 5×50 дисків | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42520 Цефепім диски для тестування на чутливість IVD |
| 6 | Диски з цефідероколом 30 мкг, 5×50 дисків | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 45352 Диски / стріпи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD, набір |
| 7 | Диски з цефокситіном 30 мкг, 5×50 дисків | шт | 26 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 38720 Цефокситин диски для тестування на чутливість IVD |
| 8 | Диски з цефокситіном та клоксациліном 30/200 мкг, 5×50 дисків | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 38720 Цефокситин диски для тестування на чутливість IVD |
| 9 | Диски з цефотаксимом 5 мкг, 5×50 дисків | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 46005 Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD |
| 10 | Диски з цефотаксимом та клавуланатом 30/10 мкг, 5×50 дисків | шт | 7 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 38604 Цефотаксим / клавулановая кислота диски для тестування на чутливість АВД |
| 11 | Диски з цефтріаксоном 30 мкг, 5×50 дисків | шт | 26 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 44483 Цефтріаксон диски для тестування на чутливість IVD |
| 12 | Диски з цефтазідімом 10 мкг, 5×50 дисків | шт | 22 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 37441 Диск IVD випробування на сприйнятливость до цефтазидиму |
| 13 | Диски з цефтазідімом та клавуланова кислота 40мкг, 5×50 дисків | шт | 22 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 33568 Цефтазидім та клавуланова кислота диски для тестування на чутливість IVD |
| 14 | Диски з цефтазідімом та клоксациліном 10/200 мкг, 5×50 дисків | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 37441 Диск IVD випробування на сприйнятливость до цефтазидиму |
| 15 | Диски з цефтазідімом та авібактамом 10/4мкг, 5×50 дисків | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 37441 Диск IVD випробування на сприйнятливость до цефтазидиму |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю дисків з антибіотиками для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП НДСЛ "Охматдит" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

- Відповідати вимогам Технічного регламенту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  № 754 від 02.10.2013р. щодо медичних виробів для діагностики in vitro, що підтверджується Декларацією про відповідність продукції або іншим документом, якщо таке передбачено технічним регламентом.

- Супроводжуватись сертифікатом якості та/або аналізу виробника, та/або міжнародними сертифікатами ISO 9001 та ISO 13485 щодо дотримання вимог з контролю якості, та/ або іншими сертифікатами, що застосовуються до певного виду продукції.

- Мати зазначену на упаковці дату закінчення терміну придатності та інше маркування, яке відповідає вимогам ДСТУ ISO EN 980:2007.

- Поставлятись транспортом Постачальника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Строк поставки Товару не пізніше 5 календарних днів з моменту отримання замовлення  від Замовника Товару

- Вся продукція повинна мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів:

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження,  визначеної інструкцією.

- Реагенти  повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською мовою (у випадку закордонного виробника.)

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.

- При наявності реагентів невідповідної якості Постачальник  повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- У випадку незадовільних результатів, отриманих та підтверджених Покупцем в процедурі верифікації реагентів, Постачальник повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- Диски з антибіотиками мають бути виготовлені з спеціального паперу високої якості  діаметром 6 мм, просочені антимікробними засобами певної концентрації згідно поточної методології CLSI та/або EUCAST, при цьому концентрація засобу повинна становити від 90% до 125% від концентрації зазначеної на диску.

- Диски з антибіотиками мають поставлятись в упаковці по 5 картриджів та по 50 шт дисків в кожному картриджі.

- Кожний картридж дисків з антибактеріальними препаратами повинен бути упакований в окремий  герметичний конверт або контейнер з підсушувачем.

- Картриджі з дисками з антибіотиками мають бути сумісними з диспенсерами виробництва компанії Liofilchem.

- Якість дисків з антибіотиками повинна бути  підтверджена тестуванням згідно поточної методології CLSI та/або EUCAST з використанням культур штамів мікроорганізмів з колекції АТСС  на відповідність допустимих значень зон затримки рости.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 249 524,00 грн (сто вісімдесят тисяч вісімдесят одна гривня 00 копійок) з ПДВ;