# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача центру генетичної діагностики та та клітинної імунотерапії Ольхович Н.В. №655 від 27.03.2026р., |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із наданої комерційної пропозиції при наявності авторизаційного листа. Вартість закупівлі: 120 000,00 грн. (Сто двадцять тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування обладнання Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Табл. 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Інвентарний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проточний цитометр DxFLEX, Beckman Coulter | BC21054 | 1014003981 | 1 шт |
| 2 | Система DxFLEX B5-R3-V3 з автозагрузчиком і адаптером (Проточний цитофлуориметр) | BF39228 | 1014020291 | 1 шт |

Табл.2

| № з/п | № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Розбірка аналізатору |
|  | 2 | Проведення процедур по заміні фільтру* |
|  | 3 | Проведення процедур по заміні трубки* |
|  | 4 | Процедура запуску системи |
|  | 5 | Збірка аналізатору |
|  | 6 | Проведення сервісних перевірочних тестів |
| 2 | 1 | Розбірка аналізатору |
|  | 2 | Проведення процедур по заміні фільтру* |
|  | 3 | Проведення процедур по заміні трубки* |
|  | 4 | Процедура запуску системи |
|  | 5 | Збірка аналізатору |
|  | 6 | Проведення сервісних перевірочних тестів |
|  |  | * Перелік витратних матеріалів: |
|  |  | FLEX Pump tube (Sample pump) kit Набір для обслуговування помпи (для цитометрів FLEX) – 2 од. |
|  |  | FLEX Sheath Filter Рідинний фільтр (для цитометрів FLEX) – 2 од. |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Проведення планового технічного обслуговування обладнання Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).