# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Запасні частини до автоматичного коагулометра ACL TOP 550 (SN 19111271) для потреб Українського референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ МОЗ України» за ДК 021:2015 – 38430000-8 — Детектори та аналізатори |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Яновської В.Г. №513 від 12.03.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена по найменшій комерційній пропозиції. Вартість закупівлі: 129 853,80 грн. (Сто двадцять дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят три гривні 80 копійок), з ПДВ. |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету

# Запасні частини до автоматичного коагулометра ACL TOP 550 (SN 19111271) для потреб Українського референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ МОЗ України» за ДК 021:2015 – 38430000-8 — Детектори та аналізатори

# Таблиця №1

| 1. | Найменування позиції із плану закупівель - Шприць 250 мкл; - Клапан 1/8; - Трубки для помпи відходів; - Кабель для очищаючої помпи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - Запасні частини мають бути повністю сумісними з автоматичним коагулометром моделі ACL TOP 550 (або ACL TOP 550 CTS) виробництва компанії (Instrumentation Laboratory). - Для забезпечення коректної роботи аналітичних блоків запасні частини повинні бути виготовлені виробником обладнання або рекомендовані ним; - Товар має бути новим, таким, що не був у використанні, без дефектів і пошкоджень; - Наявність гарантійного терміну на встановлені запчастини; - Поставка має супроводжуватися документами, що підтверджують походження та якість; |  |  |  |  |
| 3. | Вимоги щодо якості товару. 1. Бути сумісними з відповідним аналізатором, що заявлений в лоті. 2. Мати зазначену на упаковці дату виробництва. 3. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів. 4. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку). 5. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції. |  |  |  |  |
|  | Нормативні акти, які встановлюють якість товару |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку). |  |
| 3.1. | Термін придатності товару на дату поставки |  |  |  |  |
|  |  |  | Вказати інші вимоги |  |  |
| 4. | Строк та умови поставки товару |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Строк поставки Товару не пізніше 3 календарного дня з моменту отримання замовлення від замовника Товару |
| 5. | Місце поставки товару м. Київ, вул. вул. В.Чорновола, 28/1 |  |  |  |  |
| 6. | Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail Закусило Андрій Степанович 050 381 15 50, biohimotdel@ukr.net |  |  |  |  |
| 7. | Умови поставки товару |  |  |  |  |
| 7.1. | Вимоги до упаковки |  |  |  |  |
|  | Загальні (товар передається в упаковці, яка забезпечує його схоронність за визначених умов зберігання та транспортування) |  | Індивідуальні вимоги |  |  |
| 7.2. | Вимоги до холодоланцюгового режиму |  |  |  |  |
|  | Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції. |  | Відсутні |  |  |
| 7.3. | Вимоги до транспорту, яким здійснюється перевезення товару |  |  |  |  |
|  | Транспортом Постачальника, за рахунок Постачальника з офіційним представником постачальника для перевірки відповідності кількості та якості замовленого товару, та наявності всієї документації згідно чинного законодавства України. |  | Доставка товару посередниками, без офіційного представника Постачальника не допускається. |  |  |
| 7.4 | Умови розвантаження та час поставки Розвантаження товару силами Постачальника. Час поставки за погодженням Замовника з 10:00 до 15:00 |  |  |  |  |
| 8. | Перевірка якості та кількості товару Офіційним представником постачальника і представниками замовника (Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології) |  |  |  |  |
| 9. | Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби) |  |  |  |  |

Медико-технічні вимоги

Таблиця №2

| № | Найменування | Од. вим. | К-ть | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприць 250 мкл | шт | 2 | Призначений для точного дозування реагентів та біологічних зразків під час проведення лабораторних досліджень на автоматичному коагулологічному аналізаторі. Повинен забезпечувати високу точність подачі рідини, стабільність об'єму дозування, сумісність з аналізатором ACL TOP 550 CTS, бути виготовленим із матеріалів, стійких до хімічних реагентів та багаторазового використання. |
| 2 | Клапан 1/8 | шт | 3 | Призначений для забезпечення коректної подачі, підготовки та очищення промивних і очищуючих реагентів у системі аналізатора. Повинен забезпечувати герметичність системи, стабільність роботи гідравлічного контуру, бути сумісним із аналізатором ACL TOP 550 CTS, виготовлений із матеріалів, стійких до агресивних реагентів та багаторазових циклів промивання. |
| 3 | Трубки для помпи відходів | паковання | 1 | Призначені для відведення рідких відходів при роботі аналізатора через перистальтичну помпу. Повинні бути сумісні з перистальтичною помпою аналізатора ACL TOP 550 CTS, виготовлені з матеріалу, стійкого до біологічних рідин, реагентів та дезінфікуючих засобів, забезпечувати герметичність системи та безперебійну роботу приладу. |
| 4 | Кабель для очищаючої помпи | шт | 2 | Призначений для забезпечення роботи очищуючої помпи, яка відповідає за наповнення ванночок очищення дозуючих голок аналізатора. Повинен бути повністю сумісним з аналізатором ACL TOP 550 CTS, забезпечувати стабільне живлення очищуючої помпи, безперебійну роботу системи очищення, що необхідно для запобігання контамінації зразків та забезпечення точності результатів досліджень. |

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).