# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Контрольний штам  Enterococcus faecalis ATCC 29212; 2. Контрольний штам Enterococcus faecalis ATCC 51299; 3. Контрольний штам Escherichia coli ATCC 25922; 4. Контрольний штам Escherichia coli ATCC 35218; 5. Контрольний штам Haemophilus influenzae ATCC 49247; 6. Контрольний штам Haemophilus influenzae ATCC 49766; 7. Контрольний штам Кlebsiella pneumoniae ATCC 700603; 8. Контрольний штам Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; 9. Контрольний штам  Staphylococcus aureus NCTC 12493; 10. Контрольний штам Staphylococcus aureus ATCC 29213; 11. Контрольний штам Streptococcus pneumoniae ATCC 49619; 12. Контрольний штам  Саndida albicans ATCC 90028; 13. Контрольний штам Clostridium sporogenes ATCC 19404; 14. Контрольний штам Escherichia coli ATCC 8739; 15. Контрольний штам Clostridium perfringens ATCC 13124 ; 16. Контрольний штам Bacteroides fragilis ATCC 25285; 17. Кріо-гранули для зберігання культур; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольний штам Enterococcus faecalis ATCC 29212 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 2 | Контрольний штам Enterococcus faecalis ATCC 51299 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 3 | Контрольний штам Escherichia coli ATCC 25922 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 4 | Контрольний штам Escherichia coli ATCC 35218 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 5 | Контрольний штам Haemophilus influenzae ATCC 49247 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 6 | Контрольний штам Haemophilus influenzae ATCC 49766 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 7 | Контрольний штам Кlebsiella pneumoniae ATCC 700603 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 8 | Контрольний штам Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 9 | Контрольний штам Staphylococcus aureus NCTC 12493 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 10 | Контрольний штам Staphylococcus aureus ATCC 29213 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 11 | Контрольний штам Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 12 | Контрольний штам Саndida albicans ATCC 90028 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 13 | Контрольний штам Clostridium sporogenes ATCC 19404 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 14 | Контрольний штам Escherichia coli ATCC 8739 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 15 | Контрольний штам Clostridium perfringens ATCC 13124 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 16 | Контрольний штам Bacteroides fragilis ATCC 25285 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63319 - Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) |
| 17 | Кріо-гранули для зберігання культур | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 45810 - Нестерильний контейнер для кріозберігання зразків IVD (діагностика in vitro) |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю контрольних штамів мікроорганізмів для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП НДСЛ "Охматдит" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

- Відповідати вимогам Технічного регламенту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  № 754 від 02.10.2013р. щодо медичних виробів для діагностики in vitro, що підтверджується Декларацією про відповідність продукції або іншим документом, якщо таке передбачено технічним регламентом.

- Супроводжуватись сертифікатом якості та/або аналізу виробника, та/або міжнародними сертифікатами ISO 9001 та ISO 13485 щодо дотримання вимог з контролю якості, та/ або іншими сертифікатами, що застосовуються до певного виду продукції.

- Мати зазначену на упаковці дату закінчення терміну придатності та інше маркування, яке відповідає вимогам ДСТУ ISO EN 980:2007.

- Поставлятись транспортом Постачальника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Строк поставки Товару не пізніше 5 календарних днів з моменту отримання замовлення  від Замовника Товару

- Вся продукція повинна мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів:

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження,  визначеної інструкцією.

- Реагенти  повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською мовою.

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.

- При наявності реагентів невідповідної якості Постачальник  повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- У випадку незадовільних результатів, отриманих та підтверджених Покупцем в процедурі верифікації реагентів, Постачальник повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- Ліофілізовані мікроорганізми мають знаходяться у флаконах, що можуть герметизуватися повторно. Кожен з флаконів має містити не менше п'яти (5) ліофілізованих кульок одного штаму мікроорганізму, та підсушувач з метою недопущення небажаного формування вологи.

- Кожна ліофілізована суспензія мікроорганізмів має відповідати не більше ніж 4 пасажу з вихідної культури. Продукція має бути промаркована відповідно до директиви ЕС №1272/2008. Колекція походження мікроорганізму має бути ліцензована ATCC.

- Упаковка кріо-гранул для зберігання культур має містити не менше  64 пробірки. Кожна пробірка має містити не менше 25 гранул та не менше 0,9 мл гіпертонічного розчину для кріозбереження.

- Кріо-гранули для зберігання культур мають витримувати замороження до -80 градусів Цельсія.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 208 608,00 грн (двісті вісім тисяч шістсот вісім гривень 00 копійок) з ПДВ;