# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. МІК тест-смужка з азтреонамом 0.064-1024 мг/л, 30 од/уп; 2. МІК тест-смужка з азтреонам-авібактамом  0,016-256 мгк/мл, 30 шт/уп; 3. МІК тест-смужка з амікацином   0.016-256 г/л, 30 од/уп; 4. МІК тест-смужка з з ванкоміцином   0,016-256 мгк/мл, 100 шт/уп; 5. МІК тест-смужка з ертапенемом  0.002-32 мг/л, 30 од/уп; 6. МІК тест-смужказ іміпенемом 0.016-256 мг/л, 30 од/уп; 7. МІК тест-смужка з кліндаміцином 0.016-256 мг/л, 30 од/уп; 8. МІК тест-смужка з колістином 0.064-1024 мг/л, 100 од/уп; 9. МІК тест-смужка з левофлоксацином   0.002-32 мг/л, 30 од/уп; 10. МІК тест-смужка з меропенемом 0.016-256 мг/л, 100 од/уп; 11. МІК тест-смужка з метронідазолом 0.016-256 мг/л, 30 од/уп; 12. МІК тест-смужка з пеніциліном  G  0.002-32 мг/л, 30 од/уп; 13. МІК тест-смужка з піперацилін-тазобактамом  0.016-256* мг/л, 30 од/уп; 14. МІК тест-смужка з ріфампіцином 0.016-256 мг/л, 30 од/уп; 15. МІК тест-смужка з сульбактам-дурлобактамом  0,004-64 мгк/мл, 30 шт/уп; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МІК тест-смужка з азтреонамом 0.064-1024 мг/л, 30 од/уп | шт. | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42992 Азтреонам мінімальна інгібуюча концентрація IVD |
| 2 | МІК тест-смужка з азтреонам-авібактамом 0,016-256 мгк/мл, 30 шт/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42992 Азтреонам мінімальна інгібуюча концентрація IVD |
| 3 | МІК тест-смужка з амікацином 0.016-256 г/л, 30 од/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 43592 Амікацин мінімальна інгібуюча концентрація (МІК), IVD |
| 4 | МІК тест-смужка з з ванкоміцином 0,016-256 мгк/мл, 100 шт/уп | шт | 7 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 38053 ванкоміцин мінімальна інгібуюча концентрація IVD |
| 5 | МІК тест-смужка з ертапенемом 0.002-32 мг/л, 30 од/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 43528 визначення мінімальної інгібувальної концентрації (МІК) за допомогою ертапенему, IVD |
| 6 | МІК тест-смужказ іміпенемом 0.016-256 мг/л, 30 од/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 45779 іміпенем мінімальна інгібуюча концентрація IVD |
| 7 | МІК тест-смужка з кліндаміцином 0.016-256 мг/л, 30 од/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 45557 кліндаміцин, мінімальна інгібувальна концентрація IVD |
| 8 | МІК тест-смужка з колістином 0.064-1024 мг/л, 100 од/уп | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 45587- Колістин, мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro) |
| 9 | МІК тест-смужка з левофлоксацином 0.002-32 мг/л, 30 од/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 37556 Мінімальна інгібувальна концентрація левофлоксацину IVD |
| 10 | МІК тест-смужка з меропенемом 0.016-256 мг/л, 100 од/уп | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 44397 меропенем мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) IVD |
| 11 | МІК тест-смужка з метронідазолом 0.016-256 мг/л, 30 од/уп | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 44447 визначення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) за допомогою метронідазолу, IVD |
| 12 | МІК тест-смужка з пеніциліном G 0.002-32 мг/л, 30 од/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 37478 Мінімальна інгібіторна концентрація піперациліну (МІК) IVD (діагностика in vitro) |
| 13 | МІК тест-смужка з піперацилін-тазобактамом 0.016-256* мг/л, 30 од/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 43385 Піперацилин / тазобактам мінімальна інгібуюча концентрація (МІК), IVD |
| 14 | МІК тест-смужка з ріфампіцином 0.016-256 мг/л, 30 од/уп | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 43292 Рифампіцин мінімальна інгібуюча концентрація (МІК), IVD |
| 15 | МІК тест-смужка з сульбактам-дурлобактамом 0,004-64 мгк/мл, 30 шт/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 32928 Смужка для вимірювання, що містить сульбактам, мінімально інгібувальної концентрації IVD (діагностика in vitro) |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю МІК-тест смужок та  систем  з антибіотиками для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП НДСЛ "Охматдит" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

- Відповідати вимогам Технічного регламенту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  № 754 від 02.10.2013р. щодо медичних виробів для діагностики in vitro, що підтверджується Декларацією про відповідність продукції або іншим документом, якщо таке передбачено технічним регламентом.

- Супроводжуватись сертифікатом якості та/або аналізу виробника, та/або міжнародними сертифікатами ISO 9001 та ISO 13485 щодо дотримання вимог з контролю якості, та/ або іншими сертифікатами, що застосовуються до певного виду продукції.

- Мати зазначену на упаковці дату закінчення терміну придатності та інше маркування, яке відповідає вимогам ДСТУ ISO EN 980:2007.

- Поставлятись транспортом Постачальника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Строк поставки Товару не пізніше 5 календарних днів з моменту отримання замовлення  від Замовника Товару

- Вся продукція повинна мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів:

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження,  визначеної інструкцією.

- Реагенти  повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською мовою.

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.

- При наявності реагентів невідповідної якості Постачальник  повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- У випадку незадовільних результатів, отриманих та підтверджених Покупцем в процедурі верифікації реагентів, Постачальник повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження, визначеної інструкцією.

- Реактиви повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.

- МІК-тест смужки з антибіотиками повинні бути виготовлені із спеціального високоякісного паперу товщиною 0,35 мм, просочені градієнтом концентрацій антибіотиків через 15 дворазових розчинів, згідно поточної методології CLSI та/або EUCAST, та містити зазначену концентрацію антибіотика на відповідній шкалі, за якою визначається мінімальна інгібуюча концентрація. Тест-смужки повинні бути упаковані в окремі світлонепроникні фольговані упаковки або контейнери.

- Тест-система для визначення МІК колістину повинна  дозволяти тестувати різні ізоляти мікроорганізмів на чутливість до антибіотиків методом серійних мікророзведень в бульйоні в наступному діапазоні визначення: нижня межа не більше 0,25 мг/л, а верхня не менше 16 мг/л.

- Тест-система для визначення МІК ванкоміцину та тейкопланіну  має дозволяти тестувати різні ізоляти мікроорганізмів на чутливість до ванкоміцину та тейкопланіну   методом серійних мікророзведень в бульйоні в наступному діапазоні визначення: нижня межа не більше 0,008 мг/л, а верхня не менше 128 мг/л.

- Тест-система для визначення МІК ванкоміцину має дозволяти тестувати різні ізоляти мікроорганізмів на чутливість до ванкоміцину методом серійних мікророзведень в бульйоні в наступному діапазоні визначення: нижня межа не більше 0,008 мг/л, а верхня не менше 128 мг/л.

- Якість МІК-тест смужок  з антибіотиками   повинно бути  підтверджено тестуванням згідно поточної методології CLSI та/або EUCAST з використанням контрольних культур штамів мікроорганізмів з колекції АТСС на відповідність відповідність допустимих значень  мінімальних інгібуючих концентрацій.

- Якість систем для визначення чутливості до антибіотиків методом мікророзведень в бульйоні повинно бути  підтверджено тестуванням згідно поточної методології CLSI та/або EUCAST з використанням культур штамів мікроорганізмів з колекції АТСС на відповідність допустимих значень  мінімальних інгібуючих концентрацій.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 386 554,00 грн (триста вісімдесят шість тисяч п'ятсот п’ятдесят чотири гривнi 00 копійок) з ПДВ;