# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. МІК тест-смужка з тейкопланіном 0,016-256 мгк/мл, 30 шт/уп; 2. МІК тест-смужка з тігецикліном 0.016-256 мг/л,100 од/уп; 3. МІК тест-смужка з тікарцилін-клавуланатом  0.016/2-256/2 мг/л, 30 од/уп; 4. МІК тест-смужка з фосфоміцином 0.064-1024 мг/л, 100од/уп; 5. МІК тест-смужка  з хлорамфеніколом 0.016-256 мг/л, 30од/уп; 6. МІК тест-смужка з цефтазидимом 0.016-256 мг/л, 30 од/уп; 7. МІК тест-смужка з цефтазидим-авібактамом  0.016/4-256/4мг/л, 30од/уп; 8. МІК тест-смужка з ципрофлоксацином 0.002-32 мг/л, 30од/уп; 9. МІК тест-смужка з амфотерицином B  0.002-32 мг/л, 10од/уп; 10. МІК тест-смужка з воріконазолом  0.002-32 мг/л, 10од/уп; 11. МІК тест-смужказ ітраконазолом 002-32 мг/л, 10од/уп; 12. МІК тест-смужка з ісавуконазолом  0.002-32 мг/л, 10од/уп; 13. МІК тест-смужка з мікафунгіном 0.002-32 мг/л, 10од/уп; 14. МІК тест-смужка з посоконазолом  0.002-32 мг/л, 10од/уп; 15. МІК тест-смужка флуконазолом 0.016-256 мг/л, 10од/уп; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МІК тест-смужка з тейкопланіном 0,016-256 мгк/мл, 30 шт/уп | шт. | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 41863 Мінімальна інгібувальна концентрація тейкопланіну (MIC) IVD (діагностика in vitro |
| 2 | МІК тест-смужка з тігецикліном 0.016-256 мг/л,100 од/уп | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 44271 Тігеціклін мінімальна інгібуюча концентрація (МІК), IVD |
| 3 | МІК тест-смужка з тікарцилін-клавуланатом 0.016/2-256/2 мг/л, 30 од/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 44394 Тікарцилін / клавуланова кислота мінімальна інгібуюча концентрація (МІК), IVD |
| 4 | МІК тест-смужка з фосфоміцином 0.064-1024 мг/л, 100од/уп | шт | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 44968 Фосфоміцин мінімальна інгібуюча концентрація IVD |
| 5 | МІК тест-смужка з хлорамфеніколом 0.016-256 мг/л, 30од/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 44820 Хлорамфенікол мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) IVD |
| 6 | МІК тест-смужка з цефтазидимом 0.016-256 мг/л, 30 од/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 43432 Цефтазидим мінімальна інгібуюча концентрація (МІК), IVD |
| 7 | МІК тест-смужка з цефтазидим-авібактамом 0.016/4-256/4мг/л, 30од/уп | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 62580 Мінімальна інгібуюча концентрація цефтазидиму / avibactam (MIC) ІВД |
| 8 | МІК тест-смужка з ципрофлоксацином 0.002-32 мг/л, 30од/уп | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD |
| 9 | МІК тест-смужка з амфотерицином B 0.002-32 мг/л, 10од/уп | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 43741 Визначення мінімальної інгібувальної концентрації (МІК) за допомогою амфотерицину В, IVD (діагностика in vitro) |
| 10 | МІК тест-смужка з воріконазолом 0.002-32 мг/л, 10од/уп | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 45268 вориконазол мінімальна інгібуюча концентрація IVD |
| 11 | МІК тест-смужказ ітраконазолом 002-32 мг/л, 10од/уп | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42853 ітраконазол мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) IVD |
| 12 | МІК тест-смужка з ісавуконазолом 0.002-32 мг/л, 10од/уп | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 33726 множинна протигрибкова мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) набір IVD |
| 13 | МІК тест-смужка з мікафунгіном 0.002-32 мг/л, 10од/уп | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 62036 множинна протигрибкова мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) набір IVD |
| 14 | МІК тест-смужка з посоконазолом 0.002-32 мг/л, 10од/уп | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 45723 позаконазол мінімальна інгібуюча концентрація IVD |
| 15 | МІК тест-смужка флуконазолом 0.016-256 мг/л, 10од/уп | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | "37803 Флюконазол мінімальна |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю МІК-тест смужок та  систем  з антибіотиками для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП НДСЛ "Охматдит" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

- Відповідати вимогам Технічного регламенту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  № 754 від 02.10.2013р. щодо медичних виробів для діагностики in vitro, що підтверджується Декларацією про відповідність продукції або іншим документом, якщо таке передбачено технічним регламентом.

- Супроводжуватись сертифікатом якості та/або аналізу виробника, та/або міжнародними сертифікатами ISO 9001 та ISO 13485 щодо дотримання вимог з контролю якості, та/ або іншими сертифікатами, що застосовуються до певного виду продукції.

- Мати зазначену на упаковці дату закінчення терміну придатності та інше маркування, яке відповідає вимогам ДСТУ ISO EN 980:2007.

- Поставлятись транспортом Постачальника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Строк поставки Товару не пізніше 5 календарних днів з моменту отримання замовлення  від Замовника Товару

- Вся продукція повинна мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів:

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження,  визначеної інструкцією.

- Реагенти  повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською мовою.

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.

- При наявності реагентів невідповідної якості Постачальник  повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- У випадку незадовільних результатів, отриманих та підтверджених Покупцем в процедурі верифікації реагентів, Постачальник повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження, визначеної інструкцією.

- Реактиви повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.

- МІК-тест смужки з антибіотиками повинні бути виготовлені із спеціального високоякісного паперу товщиною 0,35 мм, просочені градієнтом концентрацій антибіотиків через 15 дворазових розчинів, згідно поточної методології CLSI та/або EUCAST, та містити зазначену концентрацію антибіотика на відповідній шкалі, за якою визначається мінімальна інгібуюча концентрація. Тест-смужки повинні бути упаковані в окремі світлонепроникні фольговані упаковки або контейнери.

- Тест-система для визначення МІК колістину повинна  дозволяти тестувати різні ізоляти мікроорганізмів на чутливість до антибіотиків методом серійних мікророзведень в бульйоні в наступному діапазоні визначення: нижня межа не більше 0,25 мг/л, а верхня не менше 16 мг/л.

- Тест-система для визначення МІК ванкоміцину та тейкопланіну  має дозволяти тестувати різні ізоляти мікроорганізмів на чутливість до ванкоміцину та тейкопланіну   методом серійних мікророзведень в бульйоні в наступному діапазоні визначення: нижня межа не більше 0,008 мг/л, а верхня не менше 128 мг/л.

- Тест-система для визначення МІК ванкоміцину має дозволяти тестувати різні ізоляти мікроорганізмів на чутливість до ванкоміцину методом серійних мікророзведень в бульйоні в наступному діапазоні визначення: нижня межа не більше 0,008 мг/л, а верхня не менше 128 мг/л.

- Якість МІК-тест смужок  з антибіотиками   повинно бути  підтверджено тестуванням згідно поточної методології CLSI та/або EUCAST з використанням контрольних культур штамів мікроорганізмів з колекції АТСС на відповідність відповідність допустимих значень  мінімальних інгібуючих концентрацій.

- Якість систем для визначення чутливості до антибіотиків методом мікророзведень в бульйоні повинно бути  підтверджено тестуванням згідно поточної методології CLSI та/або EUCAST з використанням культур штамів мікроорганізмів з колекції АТСС на відповідність допустимих значень  мінімальних інгібуючих концентрацій.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 249 310,00 грн (двісті сорок дев'ять тисяч триста десять гривень 00 копійок) з ПДВ;