# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі: Витратні матеріали для  відділу клінічної  трансфузіології  Центру  служби  крові: 1. Комплект для екстракорпорального фотоферезу MacoGenic G2; 2. Система для колекції НMHK Spectra Optia 3. Пластиковий контейнер з розчином антикоагулянту АЦД-А (ACD-A) одноразового використання стерильний, 500 мл (код ДК 021:2015 33140000-3 - Медичні матеріали)

Медико - технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № | Найменування товару | Характеристики товару | К-ть товару | Од. виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Комплект для екстракорпорального фотоферезу MacoGenic G2 | Матеріал виготовлення Прозорий термопластичний ПВХ та пластик Кількість штук в упаковці, шт 1 Комплект витратних матеріалів повинен бути сумісний для використання з системою аферезу «Spectra Optia», або еквівалент. Комплект витратних матеріалів повинен бути призначений для виконання процедур терапевтичного аферезу і збору клітин Витратні матеріали повинні бути виконані у вигляді єдиного стерильного виробу, з’єднаного між собою системою трубок, що включає в себе: -Мішок для збору -Мішок для плазми -Касету Всі складові системи повинні постачатись у вигляді закритої стерильної упакованої системи, що призначена для проведення однієї процедури. Учасник надає гарантійний лист | 50 | штука |
|  | 2. Система для колекції НMHK Spectra Optia | Матеріал виготовлення Прозорий термопластичний ПВХ та пластик Кількість штук в упаковці, шт 1 Комплект витратних матеріалів повинен бути сумісний для використання з системою аферезу «Spectra Optia», або еквівалент. Комплект витратних матеріалів повинен бути призначений для виконання процедур терапевтичного аферезу і збору клітин Витратні матеріали повинні бути виконані у вигляді єдиного стерильного виробу, з’єднаного між собою системою трубок, що включає в себе: -Мішок для збору -Мішок для плазми -Касету Всі складові системи повинні постачатись у вигляді закритої стерильної упакованої системи, що призначена для проведення однієї процедури. Учасник надає гарантійний лист | 24 | штука |
|  | 3. Пластиковий контейнер з розчином антикоагулянту АЦД-А (ACD-A) одноразового використання стерильний, 500 мл | Антикоагулянт цитрату декстрози розчин (АЦД-А) має бути стерильним та у ПВХ контейнерах. 1000 мл розчину містять: - Тринатрійцитрат - Лимону кислоту - Глюкозу. Виріб призначений тільки для застосування для плазмоцитаферезу | 48 | штука |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні препарати тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2. Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації, а також довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості/відповідності та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

3. Термін придатності Товару на момент його поставки Замовнику має становити не менше ніж 80 % від загального терміну виробництва, встановленого виробником і зазначеного на заводській упаковці Товару та у супровідній документації виробника на відповідну партію Товару, або не менше 12 місяців – залежно від того, який строк є більшим. Поставка Товару з меншим терміном придатності допускається лише за попередньою письмовою згодою Замовника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

5. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

6. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

7. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання  товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Даний гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву Замовника.  Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

Очікувана вартість 1 321 367,07 (Один мільйон триста двадцять одна тисяча триста шістдесят сім гривень 07 копійок) з ПДВ.