# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Пакети для збирання, зберігання та утилізації небезпечних медичних відходів код ДК 021:2015 – 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі головної медичної сестри Примак О.М..№730 від 06.04.2026р. та №822 від 16.04.2026 |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі середнього арифметичного значення трьох отриманих комерційних пропозицій. Вартість закупівлі: 3 580 446,00 грн. три мільйони п’ятсот вісімдесят тисяч чотириста сорок шість гривень 00 коп.) з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі

Контейнери для збирання, зберігання та утилізації небезпечних медичних відходів код ДК 021:2015 – 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску

Таблиця 1

| № | Найменування товару | Од. виміру | К-сть | Вимоги до технічних та якісних характеристик товару | Характеристики товару учасника відповідно до кожного встановленого критерію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для утилізації гострих медичних відходів 5 л | шт. | 13000 | Контейнер після складання має бути прямокутної форми з розмірами дна, не менше 144 на 150 мм, та висотою контейнера не більше 240 мм. Контейнер повинен мати отвір зверху діаметром не менше 50 мм. Контейнер має бути червоного кольору, одноразового використання стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних), призначений для інфекційно небезпечних гострих предметів. Максимальне допустиме навантаження, не менше 2,5 кг. Температура зберігання: від -40 до + 40 ℃. |  |
| 2 | Контейнер для утилізації гострих медичних відходів 10 л | шт. | 4000 | Контейнер після складання має бути прямокутної форми з розмірами дна, не менше 178 на 178 мм, та висотою контейнера не менше 300 мм. Контейнер повинен мати отвір зверху діаметром 50 мм. Контейнер має бути червоного кольору, одноразового використання стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних), призначений для інфекційно небезпечних гострих предметів. Максимальне допустиме навантаження, не менше 5 кг. Температура зберігання: від -40 до + 40 ℃ |  |
| 3 | Контейнер одноразовий для паковання інфекційно небезпечних відходів пластиковий (1,5л) | шт. | 1500 | Призначення – для інфекційно небезпечних небезпечно гострих предметів і медичних виробів. Контейнер жовтого кольору, що складається з відра та кришки, яка містить отвір з додатковою кришкою для остаточного герметичного закривання. Номінальна місткість: 1,5 літри. Наявність на контейнері лінії межі заповнення. Форма – кругла. Розміри (ØхВ, мм): 135х150 (± 5 мм). Вимоги до матеріалу – стійкий до механічних пошкоджень. Склад: поліпропілен. |  |
| 4 | Контейнер одноразовий для паковання інфекційно небезпечних відходів пластиковий (5л) | шт. | 2000 | Призначення – для інфекційно небезпечних небезпечно гострих предметів і медичних виробів. Контейнер жовтого кольору, що складається з відра та кришки, яка містить отвір з додатковою кришкою для остаточного герметичного закривання. Номінальна місткість: 5 літрів. Наявність на контейнері лінії межі заповнення. Форма – кругла. Розміри (ØхВ, мм): 210х220 (± 5 мм). Вимоги до матеріалу – стійкий до механічних пошкоджень. Склад: поліпропілен. |  |
| 5 | Контейнер одноразовий для паковання інфекційно небезпечних відходів пластиковий (10л) | шт. | 2000 | Призначення – для інфекційно небезпечних небезпечно гострих предметів і медичних виробів. Контейнер жовтого кольору, що складається з відра та кришки, яка містить отвір з додатковою кришкою для остаточного герметичного закривання. Номінальна місткість: 10 літрів. Наявність на контейнері лінії межі заповнення. Форма – кругла. Розміри (ØхВ, мм): 265х260 (± 5 мм). Вимоги до матеріалу – стійкий до механічних пошкоджень. Склад: поліпропілен. |  |
| 6 | Контейнер одноразовий для паковання інфекційно небезпечних відходів пластиковий (20л) | шт. | 500 | Призначення – для інфекційно небезпечних небезпечно гострих предметів і медичних виробів. Контейнер жовтого кольору, що складається з відра та кришки, яка містить отвір з додатковою кришкою для остаточного герметичного закривання. Номінальна місткість: 20 літрів. Наявність на контейнері лінії межі заповнення. Форма – кругла. Розміри (ØхВ, мм): 315х300 (± 5 мм). Вимоги до матеріалу – стійкий до механічних пошкоджень. Склад: поліпропілен. |  |
| 7 | Термосумка багаторазового застосування 9-19л. | шт. | 10 | Призначення: - для транспортування та тимчасового зберігання медичних імунобіологічних, фармацевтичних та інших термолабільних препаратів, а також крові та її компонентів. - Технічні характеристики: Здатність утримання температурного режиму "+2°...+8°С" - до 36 годин за температури довкілля до +25°С та за умови використання пасивних акумуляторів холоду. Комплектація: термосумка, що складається з корпусу та з’ємної кришки. Наявність ручок та плечового ременю для переміщення. Робочий діапазон температур всередині термосумки, що можна створити за умови застосування акумуляторів холоду/тепла – від -30…до +250С. Корисний об’єм – 9-19 л. Матеріал зовнішньої поверхні термосумки має бути достатньо міцним для щоденного використання та зносостійким. Матеріал внутрішньої поверхні має бути зносостійким та легким у догляді (для проведення щоденної дезінфекції) – нейлон тощо. Ізоляційний матеріал корпусу та кришки – пінополістирол. Наявність системи (застібка, фастекс, липучка тощо), що забезпечує щільне закривання термосумки. Наявність прозорої кишені для внутрішнього маркування та кишені для документів. Колір – синій. |  |

Загальні вимоги до товару:

- Товар, що пропонується учасником для участі у закупівлі (далі – Товар), повинен бути новим, таким, що не був у використанні, з відсутністю будь-яких дефектів виробництва, укомплектований відповідно до технічної документації та мати всі супровідні документи (інструкції/ гарантійний талон/ сертифікати якості тощо). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

- На підтвердження відповідності медико-технічним характеристикам та вимогам до предмету закупівлі, учасник в складі своєї пропозиції надає заповнену Таблицю 1 з характеристиками Товару та посиланням на документ, в якому дана відповідність підтверджується (сертифікати якості, інструкції, паспорт товару тощо), та, відповідно, надає копії таких документів.

- Товар по позиції 7 в Таблиці 1 (термосумки багаторазового застосування) повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Відповідно до п.9, 18 та 31 Загальної частини Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02 жовтня 2013 року №753 (далі – Технічного регламенту), вищезазначена вимога підтверджується копією декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту та інформаційною довідкою з посиланням на товар в Реєстрі осіб, відповідальних за введення медичних виробів в обіг, розміщеному на офіційному сайті Держлікслужби.

- Гарантійний термін обслуговування на Товари по позиції 7 в Таблиці 1 (термосумки багаторазового застосування) має становити не менше 12 місяців з моменту передачі товару замовнику. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

- На Товар по позиції 7 в Таблиці 1 (термосумки багаторазового застосування) обов’язкова нявність інструкції (паспорта) з експлуатації українською мовою (учасник надає копію в складі пропозиції).

- Паковання Замовником небезпечних відходів здійснюється відповідно до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Порядок управління медичними відходами, у тому числі вимоги щодо безпечності для здоров’я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів», затверджених Наказом МОЗ України №1827 від 31.10.2024 р. Відповідно, запропонований учасником товар по позиціям 1-6 в Таблиці 1 (ємності для утилізації медичних відходів) має відповідати всім вимогам щодо виду ємності та маркування ємностей, що встановлені для первинного паковання наступних підкатегорій небезпечних відходів: використаних небезпечно гострих предметів і медичних виробів, забруднених біологічними рідинами; медичних виробів, забруднених імунобіологічними лікарськими засобами, кров’ю та/або іншими біологічними рідинами, які не придатні до відновлення; відходів, що утворилися в результаті діяльності медичних лабораторій. На підтвердження відповідності учасник надає реальне фото продукції по кожному виду ємності з чітким зображенням маркування та інформації про товар.

- З метою уникнення ризиків, пов’язаних з поставкою не оригінальної продукції, та підтвердження спроможності учасником поставити Товар в повному обсязі та у встановлений замовником термін, в складі пропозиції надається скан-копія з оригіналу гарантійного листа виробника/-ів (представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника/-ів, дилера/-ів, дистриб'ютора/-ів, уповноваженого/-их на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Товару у кількості та в терміни, визначенні тендерною документацією. Повноваження (представництва, філії, представника, дилера, дистриб'ютора тощо) щодо реалізації (продажу) товарів виробника підтверджуються копіями доручень або договорів про співпрацю, іншими документами, якими виробник уповноважує/доручає представнику (дилеру, дистриб'ютору тощо) діяти від його імені (надати відповідний документ в складі пропозиції).

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).