# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (дистилятора PD 12R з баком та дистилятора GFL 2012) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Яновської В.Г. №889 від 23.04.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначена на підставі аналізу трьох комерційних пропозицій. З урахуванням співставності надання послуг та відсутності значних цінових відхилень, очікувану вартість встановлено на рівні найменшої з отриманих пропозицій як економічно вигідної. Вартість закупівлі: 23 220,00 грн (Двадцять три тисячі двісті двадцять гривень 00 копійок), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (дистилятора PD 12R з баком  та дистилятора GFL 2012) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Обґрунтування закупівлі:

Проведення планового технічного обслуговування обладнання

Українського Референс-центру з клінічної лабораторної

діагностики та метрології

Табл. 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Інвентарний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дистилятор PD 12R з баком накопичення | № 1908598 | № 1014509663 | 1 шт |
| 2 | Дистилятор GFL 2012 | №11298217 | №101440039 | 1 шт |

Табл.2

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | - Перелік робіт по технічному обслуговуванню Дистиляторів PD 12R з баком накопичення -1 шт - Очищення від накипу - Тестування систем захисту від перегріва |
| 2. | - Перелік робіт по ремонту Дистилятора GFL 2012-1 шт - Заміна нагрівального тену - Заміна крану подачі дистильованої води - Заміна вхідного клапану подачі води |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Проведення планового технічного обслуговування обладнання Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).